# 2. Elektrot ve Kaplama Malzemelerinin Temini

## 2.1 316L Paslanmaz Çelik Elektrot

Kullanım: Elektrot çekirdeği

Temin Yöntemi

- Metal sanayi / torna atölyeleri

- Hırdavatçılar

- Online metal satıcıları (316L rod/disk)

Bulunabilirlik: ⭐ Çok kolay
Tıbbi implant kalitesinde olduğu için yaygın satılır.

Alternatif:

- 304 paslanmaz çelik (zorunlu kalınırsa)

## 2.2 Gümüş Tel veya Gümüş Boya

Kullanım: Ag kaplama

Temin:

- Kimyasal tedarik firmaları

- Elektronik malzeme satıcıları

- Kuyumcu (gümüş tel)

Kolay bulunan seçenek:
✔ Gümüş iletken boya (silver conductive paint)

## 2.3 Sodyum Hipoklorit (NaOCl)

Kullanım: Ag → AgCl dönüşümü

Temin:

- Market çamaşır suyu (%4–5 NaOCl)

## 2.4 PEDOT:PSS Solüsyonu

Kullanım: İletken polimer kaplama

Temin:

- Sigma Aldrich / Merck / Ossila

- Üniversite malzeme depoları

## 2.5 İzopropil Alkol (IPA)

Kullanım: Yüzey temizleme

Temin:

- Eczane (%70 IPA)

- Elektronik temizleyici olarak

## 2.6 Distile Su

Temin:

- Laboratuvar saf su sistemi

- Market (ütü suyu)

# 3. Hidrojel Bileşenlerinin Temini

## 3.1 Sodyum Aljinat

Kullanım: Jel matrisi

Temin:

- Gıda katkı maddesi satıcıları (E401)

- Moleküler gastronomi mağazaları

- Kimyasal tedarik firmalar

## 3.2 Kalsiyum Klorür (CaCl₂)

Kullanım: Çapraz bağlayıcı

Temin:

- Kimya laboratuvarı stokları

- Nem alıcı ürünler (rutubet giderici)

- Buz çözücü tuz

## 3.3 Gliserol (Gliserin)

Kullanım: Kurumayı ve oksijen difüzyonunu azaltma

Temin:

- Eczane (%99 gliserin)

## 3.4 Sodyum Klorür (NaCl)

Kullanım: İyonik iletkenlik

Temin:

- Sofra tuzu (iyotsuz tercih edilir)

## 3.5 Aktif Karbon / Grafen

Kullanım: İletken katkı

Temin:

### Aktif karbon (ÖNERİLEN)

- Akvaryum filtresi karbonu

- Laboratuvar kimyasalı

### Grafen (opsiyonel)

- Araştırma malzemesi tedarikçiler

# 4. Test Ortamı ve Ölçüm Ekipmanları

## 4.1 %0.9 NaCl Çözeltisi (Fizyolojik serum)

Temin:

- Eczane serum şişesi

## 4.2 Multimetre / Potansiyostat

Kullanım: Empedans ölçümü

Temin:

- Üniversite laboratuvarı

- Elektronik laboratuvarı

## 4.3 Hassas Terazi

Kullanım: Kütle kaybı ölçümü

Temin:

- Kimya laboratuvarı